足部檢查

一、如何檢視是否有神經病變

  - 容易在夜晚發生腳趾刺刺麻麻的感覺，類似螞蟻咬或針刺感覺，有時則是

麻麻熱熱的感覺，通常從腳趾往身體軀幹延伸。

  - 容易穿了拖鞋掉了卻不自知。

  - 對溫度冷熱感覺降低。

二、足部檢查

1.神經病變篩檢用具－Rydel-Seiffer(128Hz)半定量音叉(圖一)

圖一

它與傳統音叉類似，不同的地方在於音叉兩端，左側處有一個黑色三角錐，而在右側處則是空心的三角錐，兩個三角錐分別有刻度，從下至上的刻度分別是0至8。(圖二)

圖二

當音叉振動時，左側黑色三角錐在振動時會變成兩個灰色的三角錐，在

相交處則是黑色三角錐，這個黑色三角錐的頂端一開始是在刻度0以下的地

方，隨著振動力遞減，黑色三角錐的頂端會逐漸往上，當病人表示已無振動

感，讀其刻度(圖三)；同樣的，當振動時，在右側處的三角錐也會形成兩個

空心的三角錐，當病人表示已無振動感，讀其兩個空心三角錐相交處的刻度

(圖四)。

圖三

圖四

Semmes-Weinstein (5.07號 /10 g)單股尼龍纖維(圖五)

5.07號單股尼龍纖維可用來偵測壓力的感覺，當5.07號單股尼龍纖維被按壓至彎曲，代表是10公克的線性壓力，無法感覺到此壓力時，往往是神經病變的主要證據。

圖五

2血管病變篩檢用具

- 杜卜勒超音波檢查---可以觀察下肢血管的血流量及血壓。

- 腳上舉試驗---將下肢舉高至45度,等到雙腿有一邊出現蒼白時,請患者坐正,觀察兩腿皮膚顏色,通常血流到達足部不會超過15秒,但如有超過則表示有缺血現象

- 血管攝影---最準確,但有風險性。

- 超音波---由波形及流速變化,來判斷確實問題所在,但是容易受技術及經驗影響。

- 動脈硬化檢查儀：可以測出ABI（Ankle-Brachial Index）上臂與腳踝的血壓比值、PWV（Pulse Wave Veloctiy）脈波傳播速率。

ABI（Ankle-Brachial Index）上臂與腳踝的血壓比值：表示血管阻塞程度

經由測定腳踝與上臂血壓的比值，可以知道血管阻塞的程度。通常健康的人，其腳踝的血壓會高於上臂的血壓。若腳部動脈因脂肪等黏稠物質堆積而使血流狀況變差，腳踝的血壓就會低於上臂的血壓，故ABI數值就會變低。

PWV（Pulse Wave Veloctiy）脈波傳播速率 ：由

心臟打出的血液所產生的脈搏拍動通過血管傳達手與腳的速度；就叫做脈波傳播速度。數字越大表示血管越硬。PWV>1400週邊血管有硬化現象。

三、足部檢查方法

先讓患者去除鞋襪，利用檢查椅檢查患者的足部，適當支扥住小腿。

1.檢查足部外觀(圖六)

足部：皮膚的飽滿度、濕潤度、有無皮屑、乾燥、以及毛髮分佈和溫度；有無硬繭、雞眼、皮屑、乾燥、裂痕、龜裂及潰瘍；有無足部變形：如夏柯足、疊趾(圖七)、爪形趾等；腳趾間：檢查趾縫內有無裂痕、龜裂、及感染；指甲：光滑度、有無甲溝炎、指甲過長或短、有無灰指甲等。

(圖六)                              (圖七)

2.檢查血管脈動

檢查足背動脈(圖八)，可利用手指第二及第三指指腹，由腳趾第三趾向足內側劃

一條線，位於中央處；而脛後動脈位於足內踝骨後處(圖九)，需按壓較深層部

位才能觸摸到脈動，兩處皆能觸摸到脈動，即表示足部血液循環尚可。

(圖八)                             (圖九)

知覺測試

利用Rydel-Seiffer(128Hz)半定量音叉和Semmes-Weinstein (5.07號 /10 g)單股尼龍纖維，檢查糖尿病患大、小神經纖維，測試病患保護性感覺。

- 大神經纖維檢查步驟：測試振動感(圖十)

圖十

敲擊128Hz半定量音叉使其振動，先放置於病患手部，讓患者先感受一下音叉振動感覺。再讓患者閉上眼睛，敲擊音叉使其振動，要注意敲擊的力道需足夠要呈現兩個獨立三角錐才可，如未出現則需重新敲擊，將音叉端放置於患者的大腳趾遠端關節突起處或指甲上。

請患者主動表示有無振動感，並說明振動位置在何處(左攪或右腳)。接著檢查者的手指放在患者受試處的腳趾底處，同時感受振動。當患者表示已無振

動感，讀其音叉上左側黑色三角錐頂端或右側兩個三角錐相交處所指其刻

度。刻度≧5，表示正常；＜5或完全無振動感，則表示異常。

- 小神經纖維單檢查步驟：測試輕觸及針刺感(圖十一)

使用5.07/10克單股尼龍纖維，先讓單股尼龍纖維垂直施壓在患者手上，使

患者熟悉此輕觸感覺。單股尼龍纖維與皮膚呈90度，當被按壓彎曲成30-45

度(圖十)，剛好施與10公克的線性壓力，並停留1-2秒鐘。

圖十一

請患者閉上眼睛，將單股尼龍纖維垂直施壓在病患足部。足背受測共3點：

第1.2腳趾中間、第3腳趾底部、及第5腳趾腳掌骨底部。足底為8點，分

別為第1.3.5腳趾骨、第1.3.5蹠骨頭、及足底外側中點與腳跟底，足部受

壓點，共11點(圖十二)。當患者為扁平足，請於足底內側中點，再加一點，

共為12點。

圖十二

每次施壓時，若有感覺，請患者主動表示。任一點受壓處無感覺，則表示

異常。請注意，在每一次施壓勿規律化，以免造成患者有預先心理作用。可

做假測試，以確定患者有無做假。

當作完輕觸與針刺感知覺測試後，可依以下保護性感覺分級加以分類處理。

| 足部保護性感覺分級 | 處 理 |
| --- | --- |
| 0級 | 有保護感覺，足部無潰瘍或變形 | 每年檢查一次，選擇適當的鞋 |
| 1級 | 一點以上無感覺，足部無潰瘍或變形 | 每半年檢查一次，鞋內放軟墊 |
| 2級 | 一點以上無感覺，足部無潰瘍，但有變形 | 每3-4個月檢查一次，需訂做特別的鞋 |
| 3級 | 一點以上無感覺，且發生足部潰瘍 | 每1-2個月檢查一次 需訂做特別的鞋 |

當發現足部潰瘍時，請依以下分級逐一紀錄。

| 潰瘍分級Wagner Classification |
| --- |
| 零級 | 無潰瘍 |
| 一級 | 表淺潰瘍 |
| 二級 | 潰瘍可深及肌肉、韌帶，未侵犯至骨骼 |
| 三級 | 深度潰瘍伴隨骨髓炎、膿瘍 |
| 四級 | 局部壞疽-包括腳前部或腳跟 |
| 五級 | 全足缺血性壞疽 |

一級                  二級                   三級

四級                             五級

- 踝反射檢查步驟：

(圖十四)                           (圖十五)

方法一、

將患者將腳放於平面，足背屈30-45度，請患者放輕鬆。

使用叩診槌，輕敲病患跟腱處，造成踝反射(圖十三)。

若無踝反射，請病患雙手用力互拉手指，分散病人注意力，再敲擊患者跟腱處(圖十四)。

若須以互拉手指達成踝反射，則表示病患的踝反射有減退情形，如果互拉手指仍無法達成踝反射，則為踝反射異常。

盡量在溫暖房間裡測試，並請病人放輕鬆

方法二、

可以請患者單腳跪於檢查椅上，腳板自然下垂，並放輕鬆，雙手扶牆或其他家俱，

以免失去重心跌倒，將叩診槌輕敲於跟腱處，造成踝反射。若無反射，方法同上。

注意事項：若行動不便或平衡不良的患者，忌使用此方法檢查足反射。

# Text boxes

5

靜止

音叉震動

音叉振動

靜止止

報告數值

報告結果

＜0.9

阻塞

0.9 ~ 1.2

正常

＞1.2

血管變硬

30-45度

5